Questura di Avellino

##### Ufficio Tecnico Logistico Provinciale

2^ Sezione

ALLEGATO N. 2

IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO INSTALLATO PRESSO I COMMISSARIATI DI P.S.:

- Commissariato di P.S. di ARIANO IRPINO:

- Impianto rilevazione incendi:

Modello AM 1000

Marca  Notifier

Numero rilevatori 63;

- Impianto Spegnimento incendio:

Modello AM 200

Marca Notifier

Numero Erogatori 14;

- COMMISSARIATO  P.S. CERVINARA :

- Impianto rilevazione incendi marca BRAHMS

Numero rilevatori: 21 ;

- COMMISSARIATO P.S. DI LAURO:

1.Impianto rilevazione incendi:

LINCE IF 240

Centralina Marca Siemens

Modello FC10

Numero rilevatori  14;